ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού και ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ #12.152,00€#, το οποίο επιμερίζεται σε #3.038,00€# για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την επισκευή - συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008357334), #3.038,00€# για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την επισκευή - συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου του  κτιρίου της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑΜ: 21REQ008357334) και #3.038,00€# για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής - συντήρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008357334), #3.038,00€# για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής - συντήρησης του ηλεκτρικού δικτύου του κτιρίου της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑΜ: 21REQ008357334), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό και τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :

Α1: Υλικά για την επισκευή - συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού κτιρίου  Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρολογική σχάρα 200 mm με αντίστοιχα εξαρτήματα τοποθέτησης (από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τα ορισμένα σημεία αποθηκών κτιρίου Ε.Β.Θ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) | 100 μ. | 45311000-0 |
| 2 | Πρίζες, τριφασικού ρεύματος 5x32Α με σύνδεση καλωδίου 40 μ. 5Χ6 mm σε σωλήνα | 02 τεμ. |  |
| 3 | Πίνακας εξωτερικός με εύκαμπτο καλώδιο 35 μ. 5Χ6mm | 01 τεμ. |  |
| 4 | Πρίζες τριφασικές 5x32Α | 02 τεμ. |  |
| 5 | Αντάπτορες τριφασικοί | 02 τεμ. |  |
| 6 | Μονοφασικές πρίζες βιομηχανικού τύπου με ασφαλειοδιακόπτες προστασίας πριζών | 02 τεμ. |  |

Α2: Υλικά για την επισκευή - συντήρηση ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου  Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο κεντρικής παροχής ΝΥΥ 5Χ25 mm με τοποθέτηση σωλήνα | 50 μ. | 31211000-8 |
| 2 | Ηλεκτρολογικός πίνακας 70Χ1,40Χ25, με διακόπτη 3Χ125Α και μαχαιρωτές ασφάλειες 3Χ80Α | 01 τεμ. |  |
| 3 | Εξωτερικός πίνακας τριών (03) σειρών με γενικό διακόπτη 3Χ40Α, τρείς (03) ασφάλειες Neozed 25Α, ένα (01) ρελέ διαφυγής 4Χ40Α, δύο (02) ασφαλειοδιακόπτες 3Χ25Α. | 01 τεμ. |  |

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος των λοιπών υλικών, που τυχόν θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών.

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Β1: Εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού κτιρίου  Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | CPV ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία επισκευής - συντήρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού κτιρίου Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των υλικών του πίνακα Α1. | 45310000-3 |

Β2: Εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης του ηλεκτρολογικού δικτύου κτιρίου Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | CPV ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία επισκευής - συντήρησης του ηλεκτρολογικού δικτύου κτιρίου Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των υλικών του πίνακα Α2. | 45310000-3 |

V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εκτέλεσης των εργασιών των πινάκων παραγράφου IV, ορίζεται η έδρα της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 541 10, τηλ. Επικοινωνίας 2313 325868.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών, τις δέκα (10) ημέρες από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

VΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την :

(α) αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.ΝΑ.Ν.Π, όσον αφορά την προμήθεια των υλικών, και

(β) επισπεύδουσα Υπηρεσία Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών,

οι οποίες θα ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

2.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του Υ.ΝΑ.Ν.Π.  σε δύο (02) φάσεις, ως ακολούθως :

1Η ΦΑΣΗ

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών στον τόπο παράδοσής τους. Στο έργο της επιτροπής θα συνδράμει και η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) η οποία θα προβεί στην έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από την οποία θα προκύπτει ότι οι παραδοθείσες ποσότητες παρεδόθησαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες με τις αναφερόμενες στην σχετική σύμβαση.

2Η ΦΑΣΗ

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την ποιοτική παραλαβή των υπό εκτέλεση εργασιών. Στο έργο της επιτροπής θα συνδράμει και η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) η οποία θα προβεί στην έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης, κατόπιν της βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που θα δοθεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών, με την οποία θα βεβαιώνεται :

(α) Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών.

(β) Η τήρηση των όρων της σύμβασης.

VIII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης και λειτουργίας. Η χρονική διάρκειά της δε μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών.

IX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας («Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού και ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»),

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (25/06/2021)

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος)  σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :

- Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών - εργασιών.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη / εργασίες.

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΙΔΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) | Φ.Π.Α. (%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |  |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή,  αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.